Pitanja za prvi kolokvijum iz Kvaliteta električne energije (SS NET)

- Pojam kvaliteta električne energije.

- Kvalitet električne energije sa aspekta potrošača.

- Kvalitet električne energije sa aspekta elektrodistributuvnog preduzeća.

- Pokazatelji kvaliteta električne energije.

- Mogući oblici harmonijskog izobličenja (talasni oblik, frekvencija)

- Totalno harmonijsko izobličenje napona (izraz, objašnjenje).

- Totalno harmonijsko izobličenje struje (izraz, objašnjenje).

- Koje karakteristike harmonijskog izobličenja se mogu saznati prilikom proračuna THD, a koje ne?

- Harmonijski faktor napona.

- Harmonijski faktor struje.

- Vršni faktor napona i struje.

- Uticaj krutosti mreže na kvalitet električne energije (izraz i objašnjenje).

- Grafički prikazati osnovnu komponentu napona, treći harmonik i izobličen naponski oblik.

- Najznačajniji problemi koje prouzrokuje loš kvalitet električne energije.

- Koji harmonici su dominantni u dimenzionisanju nultog provodnika trofaznog potrošača i zašto? (slika i izrazi za struje)

- Kako je regulisano rasterećenje nultog provodnika prema preporuci IEC 60364?

- Efekti harmonika struja i napona na transformator.

- Koji su transformatori( u smislu napajanja kakvih potrošača) najugroženiji sa aspekta viših harmonika i zašto?

- Koja se sprega uglavnom koristi kod distributivnih transformatora i zašto? (objasniti grafički na simetričnom trofaznom opterećenju)

- Zašto dolazi do pregrevanja transformatora usled pojave viših harmonika?

- Glavni efekat harmonijskih izobličenja na obrtne mašine.

- Objasniti i nacrtati koji harmonici su dominantni u rotoru AM u praznom hodu i zašto?

- Koja su dva osnovna problema koja se javljaju usled pojave viših harmonika u rotoru AM?

- Od čega zavisi dozvoljeno zagrevanje rotora AM i koji tipovi AM su ugroženiji?

- Koji je harmonik dominantan u rotoru prilikom nesimetričnog opterećenja AM i zašto (koji harmonik vidi rotor)? .

- Koje su najčešće kategorije poremećaja kvaliteta napona?

- Opisati pojam prekida napajanja (nacrtati).

- Opisati pojam propada napona (nacrtati).

- Opisati pojam naponskih udara (nacrtati).

- Opisati pojam flikera (nacrtati).

- Na koje dve najvažnije kategorije se mogu podeliti međunarodni standardi koji uređuju problematiku kvaliteta električne energije?

- Sa koje 4 karakteristične veličine standard EN 50160 opisuje pojam kvaliteta električne energije?

- Prema EN 50160 u kom opsegu treba biti pri normalnim pogonskim uslovima desetosekundna srednja vrednost osnovne frekvencije u nekoj distributivnoj NN mreži?

- Propadi napona (NN) EN 50160?

- Napon viših harmonika (NN) EN 50160?

- Koliki opseg napona na SN (brze promene napona) treba biti prema EN 50160 pri normalnim pogonskim uslovima?

- Koje su negativne posledice povlačenja reaktivne energije iz mreže?

- Rezultat kompenzacije reaktivne energije.

- Navesti i objasniti dva najčešće primenjivana načina kompenzacije reaktivne energije.

- Prednosti i mane kondenzatorskih baterija nad ostalim kompenzacionim uređajima .

- Dati i objasniti izraz za potrebnu snagu kondenzatorske baterije potrebnu za kompenzaciju reaktivne snage (nacrtati vektorski dijagram).

- Izraz za snagu kondenzatorske baterije u zavisnosti od utrošene aktivne energije.

- Smanjenje struje u priključnom vodu kompenzacijom reaktivne snage (izraz i objašnjenje).

- Objasniti i opisati kako se vrši pojedinačna (centralna) kompenzacija reaktivne snage asinhronog motora (nacrtati).

- Izrazi za potrebnu snagu kompenzacione baterije za pojedinačnu kompenzaciju AM, objašnjenje.

- Naprezanje kondenzatorske baterije usled viših harmonika (uzrok nastajanja,  dozvoljene struje i tolerancija kapaciteta).

- Odrediti dozvoljenu efektivnu vrednosti struje kroz kondenzator i THDimax..

- Odrediti maksimalnu dozvoljenu reaktivnu snagu kondenzatorske baterije i THDumax.