Испитна питања из предмета Техника високог напона

Први део

- Објаснити појмове: називни напон 3f EE мреже, највиши напон мреже, највиши напон опреме.

- Подела изолације.

- Објаснити услове за настанак атмосферског пражњења и појмове стример и лидер.

- Које су карактеристике унутрашње изолације?

- Описати појаву короне.

- Како гласи Петерсеново правило и када се оно примењује?

- Нацртати и описати Петерсоновим правилом када је кондензатор прикључен на крај вода.

- Написати и објаснити коефицијенте преламања и одбијања таласа на примеру два вода ( први надземни и други кабловски).

- Приказати ударни пренапонски талас у виду таласа са правоугаоним челом (бесконачно стрмно чело) и бесконачним трајањем.

- Приказати ударни пренапонски талас у облику таласа са косим линеарним челом бесконачног зачеља.

- Приказати ударни пренапонски талас са косим линеарним челом и константним зачељем.

- Приказати ударни пренапонски талас са правоугаоним (бесконачно стрмим) челом и косим линеарним (линеарно опадајућим) зачељем.

- Приказати ударни пренапонски талас са линеарно растућим челом и линеарно опадајућим зачељем.

- Приказати ударни пренапонски талас чела упадне компоненте напона у експоненцијалном облику и бесконачним трајањем.

- Приказати ударни пренапонски талас и чела и зачеља таласа експоненцијалним функцијама.

- Објаснити коефицијент преламања и коефицијент одбијања.

- Објаснити појаву стримера и појаву скоковитог лидера приликом атмосферског пражњења.

- Објаснити параметре грома.

- Нацртати и објаснити временски облик струјног таласа атмосферског пражњења?

- Које су три карактеристичне величине вероватноће нормалне расподеле атмосферског пражњења?

- Дати дефиницију изокерауничког нивоа.

- Навести показатеље о грмљавинским активностима.

- Дати поделу пренапона према узроку настанка и објаснити их.

- Дати поделу привремених пренапона према узроку настанка.

- Навести заштитне уређаје који се користе за заштиту електроенергетских водова од атмосферских пренапона.

- За које напонске нивое надземних водова се пројектују заштитна ужад због заштите од атмосферског пражњења.?

- Објаснити појаву атмосферског пражњења у заштитно уже надземног вода и илустровати је.

- Дати поделу надземних водова у зависности од понашања при атмосферским пражњењима.

- На који начин код водова са челично-решеткастим или армирано-бетонским стубовима без заштитног ужета атмосферско пражњење може да угрози изолацију?

- На који начин код водова са дрвеним стубом без заштитног ужета атмосферско пражњење може да угрози изолацију?

- На који начин код водова са челично-решеткастим или армирано-бетонским стубовима атмосферско пражњење може да угрози изолацију?

- Објаснити и илустровати пражњење у фазни проводник код водова без заштитног ужета.

- Извести и објаснити израз за минималну струја грома која изазива пренапон који премашује ударни подносиви напон изолације Uiz.

- Дати израз за вероватноћу продора грома мимо заштитног ужета.

- Објаснити појам искришта и од којих компоненти се састоји искриште.

- Објаснити улогу искришта у расподели напона дуж изолаторског ланца.

- Навести и објаснити мане у употреби искришта.

- Објаснити начин понашања ако дође до атмосферског пражњења у проводник вода на дрвеном стубу.

- Објаснити појаву самогашења електричног лука код вода на дрвеном стубу.

- Објаснити појаву повратног прескока код вода на дрвеном стубу.

- Објаснити геометријски модел приликом атмосферског пражњења мимо заштитног ужета.

- Објаснити електрогеометријски модел приликом атмосферског пражњења мимо заштитног ужета.

- Шта је ударно растојање и од чега оно зависи?

- Нацртати геометрију стуба за објашњење електро-геометријског модела.

- Објаснити појам граничне амплитуде струје пражњења за коју је изложена површина фазног проводника једнака нули.

- Објаснити појам граничног растојања за које је изложена површина фазног проводника једнака нули.

- Нацртати типове надземних водова и за које напонске нивое?

- Дати дефиницију склопних пренапона и које манипулације спадају у склопне пренапоне?

- Дати израз за пренапон на кондензаторској батерији при укључењу капацитивног оптерећења?

- При којим условима прекидач укључује капацитивно оптерећење?

- Када се јављају пренапони при прекидању малих индуктивних струја?

- Нацртати временску зависност струје потрошача при прекидању малих индуктивних струја.

- Дати и објаснити изразе за максималан напон, индуктивну електромагнетну енергију потрошача у тренутку сечења струје и капацитивну електростатичку енергију потрошача у тренутку сечења струје.