Pitanja za drugi kolokvijum iz Upravljanja kvalitetom električne energije (ELIN)

- Pri kom procesu se javljaju najveći problemi sa pojavom viših harmonika u EES-u? Objasniti

- Redna rezonansa (objasniti i nacrtati).

- Paralelna rezonansa (objasniti i nacrtati).

- Rešenja za suzbijanje harmonika.

- Uloga filtera

- Redni filtri

- Paralelni filtri

- Filterska postrojenja

- Osnovni tipovi pasivnih filtera

- Redne prigušnice kao mehanizam otklanjanja negativnih posledica paralelne resonance (skica, faktor prigušenja, objasniti)

- Faktori prigušenja redne prigušnice po Nemačkom standard VDEW, objasniti najčešće korišćenu rednu prigušnicu od 7%.

- Шант пасивни филтер.

- Серијски пасивни филтер

- Пасивни филтри усклађени на једну фреквенцију

- Двоструко усклађени пасивни филтри

- Основне карактеристике пригушних филтера

- Високопропусни филтери

- Филтер I реда

- Филтер II реда (high pass)

- C филтри

- Активни филтри

- Koje kriterijume treba da zadovolji mala elektrana zа priključenje i bezbedan paralelan rad МЕ sa DS-om (prema TP-16)?

- Највеће дозвољено одступање (промена) напона (Δum) на месту прикључења на ДС (prema TP-16)?

- Критеријум фликера prema TP-16 priključenja male elektrane na DS.

- Критеријум фликера prema TP-16 za vetro i solarnu malu elektranu.

- Критеријум дозвољених струја виших хармоника prema TP-16 priključenja male elektrane na DS.

- Koji su problemi, a koji uzroci , što se kvaliteta električne energije tiče, prilikom priključenja vetroelektrane na DS?

- Koji elementi, unutar vetroelektrana, najviše pogoršavaju kvalitet električne energije?

- Aspekti uticaja vetrogeneratora na kvalitet električne energije I koja ograničenja su aktuelna према стандарду ЕН 50160?

- Dozvoljena jačina treperenja - flikera prema Evropskoj normi EN 50160

- Uticaj PV sistema na osnovne pokazatelje kvaliteta električne energije (solarna iradijacija, THD, ukupan procenat učešća PV sistema...)

- Vrste invertora i osnovne karakteristike.

- Invertor sa kvadratnim talasnim oblikom (square wave).

- Invertor sa modifikovanim talasnim oblikom (modified sine wave).

- Impulsni širinski invertor (pulse width modulated – PWM).

- Invertor sa čistim sinusnim oblikom izlaznog napona (sine wave).

- MPPT, zavisnost THDi od snage.

- Zavisnost THDi kod PV sistema u zavisnosti od doba dana.

- Relativne vrednosti individualnih neparnih harmonika struje PV sistema u zavisnosti od opterećenja.

- Zavisnost solarne iradijacije I(W/m2) i vrednost THDi(%).

- THDi struje na izlazu PV sistema u funkciji nivoa insolacije.