## Slide 1
dr Aleksandra Grujić
dr Aleksandra Pavlović
mast.inž.Marko Milivojčević
ELEKTRIČNE MREŽE SA
VREMENSKI PROMENLJIVIM STRUJAMA

## Slide 2: REDNA VEZA DVA PRIJEMNIKA
    Dva prijemnika su vezana redno i priključena na prostoperiodičan napon:
u(t) = Um sin ( t + )

## Slide 3: REDNA VEZA DVA PRIJEMNIKA
    Svi elementi u kolu su linearni pa će u stacionarnom stanju i trenutna vrednost struje da se menja po prostoperiodičnom zakonu:
    Napon na krajevima kola jednak je zbiru napona na pojedinim elementima kola:

## Slide 4: REDNA VEZA DVA PRIJEMNIKA
Zamenom odgovarajućih izraza dobija se integralno - diferencijalna jednačina (jednačina stanja) iz koje se određuje nepoznata struja:
    Izraz za impedansu redne veze dva prijemnika je prikazana u nastavku:

## Slide 5: REDNA VEZA DVA PRIJEMNIKA
    Kod redne veze dva ili više prijemnika sabiraju se rezistanse i reaktanse pojedinih prijemnika i onda određuje ekvivalentna impedansa
    Re = R1+ R2,
    Xe = X1+ X2,
    Izjednačavanjem faza sinusnih funkcija dobija se izraz za razliku faza napona na krajevima kola i struje u kolu:

## Slide 6: REDNA VEZA DVA PRIJEMNIKA
    Množenjem izraza za ekvivalentnu rezistansu i ekvivalentnu reaktansu redne veze prijemnika sa I2 dobijaju se izrazi za ekvivalentnu aktivnu i reaktivnu snagu:
Evivalentna prividna snaga dva prijemnika je: