## Slide 1: ADP_5
Apsorberi 2. deo

## Slide 2
Mehanički (membranski) razonatori

## Slide 3
Mehanički razonatori

## Slide 4
Mehanički razonatori
Načini savijanja membrane (panela, ploče) na različitim frekvencijama zvučnih talasa koji je pogađaju

## Slide 5
Mehanički razonatori
Načini promene frekvencije razonanse

## Slide 6
Karakteristika apsorpcije mehaničkog rezonatora [1]
[1] D. Bies, C Hansen, Engineering noise control, 3-rd ed., Spon Press, 2003.
Krive:
A – E – sa apsorpcijom
F-J – bez apsorpcije

## Slide 7
Tačniji izraz za rezonasnu mehaničkog rezonatora je [1]:
gd su x i y dimenzije panela. Pri korišćenju dijagrama sa prethodnog slajda za tačniji rezultat potrebno je frekvenciju f0 pomnožiti sa:
[1] D. Bies, C Hansen, Engineering noise control, 3-rd ed., Spon Press, 2003.

## Slide 8
Apsorberi veoma niskih frekvencija – bas komore (bass traps)

## Slide 10
Optimalna dubina: /4
Bas komora (bass trap) – princip rada i konstrukcije

## Slide 11
Bas komora (bass trap) – detalj izrade

## Slide 12
f Hz | /4[m] | f (3/4) Hz | f (5/4) Hz | f (7/4) Hz
20 | 4,3 | 60 | 100 | 140
30 | 2,86 | 90 | 150 | 210
40 | 2,14 | 120 | 200 | 280
50 | 1,72 | 150 | 250 | 350
60 | 1,43 | 180 | 300 | 420
70 | 1,22 | 210 | 350 | 490
80 | 1,07 | 240 | 400 | 560
90 | 0,95 | 270 | 450 | 630
100 | 0,86 | 300 | 500 | 700
125 | 0,69 | 375 | 625 | 675
Dubina bas komore (/4) i frekvencije pojačane apsorpcije (n+1) (/4)

## Slide 13
Dubina:  /4
Bas komora (bass trap) – sa prigušenom membranom

## Slide 14
Princip rada
Zvuk (1) pogađa membranu (2), koja vibrira konvertujući zvučni pritisak u kretanje čestica vazduha (3). Čestice vazduha gube brzinu usled kretanja kroz unutrašnji apsorber i komoru (4).
Bas komora (bass trap) – sa prigušenom membranom

## Slide 15
60 cm x 60 cm x 18 cm
60 cm x 60 cm x 30 cm
Bas komora (bass trap) – sa prigušenom membranom
Praktična realizacija

## Slide 16
Dubina: samo 10 cm
Bas komora (bass trap) – sa čeličnom pločom i prigušenjem od apsorpcionog materijala

## Slide 17
Bas komora (bass trap) – sa čeličnom pločom i prigušenjem od apsorpcionog materijala
Praktična realizacija

## Slide 18
Porozni materijali postavljeni na zidovima i u uglovima prostorije imaju malu apsorpciju na niskim frekvencijama, jer je u blizini graničnih površina brzina čestica ili pomeranje vazduha pri ovim velikim talasnim dužinama malo.
Bas komora (bass trap) – od poroznog materijala

## Slide 19
Nekada je korisno apsorpcione karakteristike akustičkog materijala ili konstrukcije predstaviti jednim brojem. To je naročito slučaj kada je potrebno različite materijale brzo uporediti u pogledu njihove sposobnosti da apsorbuju zvuk. Za ovu potrebu je uveden Indeks smanjenja buke NRI (Noise Reduction Index) dat relacijom:

## Slide 21
Apsorberi promenljivih karaktersitika

## Slide 25
Primeri primene akustičkih apsorbera

## Slide 26
Razonatori ugrađeni u zidove nekih starih crkava

## Slide 27
Dvostruki rezonatori u staroj crkvi u Pleterju (Slovenija)

## Slide 35
A COMPUTATIONAL METHOD FOR ANALYSIS AND DESIGN OF ACOUSTIC ABSORBERS AND LOWFREQUENCY TRANSMISSION LOSS
S Colam Arup Acoustics, Cambridge, UKG Leembruggen Acoustics Directions, Sydney, Australia
Proceedings of the Institute of Acoustics