## Slide 2
Načini suzbijanja buke

## Slide 4
Tehnički postupci suzbijanja buke
smanjenje buke na izvoru
smanjenje buke na putanji između izvora i prijemnika
smanjenje buke na mestu prijema

## Slide 5
Smanjenje buke na izvoru
smanjenje pobudnih sila,
prigušenje elemenata na koje deluju pobudne sile,
promenom režima, načina i principa rada)

## Slide 6
Smanjenje buke na izvoru

## Slide 7
Prigušivači buke

## Slide 8
Smanjenje buke na putanji između izvora i prijemnika
postavljanje izvora buke dalje od osetljivih zona,
zakloni,
izbegavanje štetnih refleksija,
raspored prostorija,
rešenje prozora i vrata
postavljanje zvučnog izvora na najniži nivo u zgradi
grupisanje bučnih i tihh prostorija
sprečavanje prenošenja buke kroz instalacije
izbor građevinskoh elemenata

## Slide 9
Zvučne barijere

## Slide 11
Smanjenje pobude strukturnom bukom – plivajući pod

## Slide 12
Mera zvučne zaštite – soba u sobi

## Slide 13
Smanjenje buke instalacija
Smanjenje prostiranja buke kroz instalacionu mrežu
Fleksibilne spojnice na instalacionim cevima

## Slide 14
Smanjenje buke instalacija
Smanjenje prenošenja buke sa instalacione mreže na konstrukciju zgrade.
Načini fiksiranja instalacionih cevi

## Slide 15
Smanjenje buke na mestu prijema
(Štiti se čovek)
Lična zaštitna sredstva
čepovi za uši
naušnice
šlemovi
specijalna odela