## Slide 1: Upravljanje procesima skladištenja otpada
dr Aleksandra Boričić

## Slide 2: Uvod
Izgradnja postrojenja za tretman opasnog otpada u Republici Srbiji (RS) predstavlja jedan od aktuelnih problema u oblasti životne sredine i deo je ukupnih nastojanja u vezi sa unapređenjem stanja životne sredine i usklađivanjem nacionalnih standarda sa standardima u EU.
Procesi upravljanja reciklažnim procesima podrazumevaju i rešavanje problema skladištenja i najčešće povećanje kapaciteta tih skladišta. Primer ovakve realizacije dat je na konkretnim potrebama kompanije Jugo – impeksa Niš, da poveća kapacitete skladišnog prostora čvrstog opasnog otpada.

## Slide 3: Skladištenje otpada
Skladištenje otpada je privremena faza pre konačnog zbrinjavanja. Tokom procesa skladištenja vrši se bezbedno očuvanje karakteristika otpada. Skladištenje se vrši u namenski projektovanim prostorima, gde se otpad odvaja u skladu sa svojim fizičkim katakteristikama, kao i predviđenom načinu konačnog zbrinjavanja. Skladište je projektovano u skladu sa važećim propisima. Prostor namenjen skladištenju tečnih otpada poseduje sigurnosne tankvane, pri čemu se obezbeđuje da u slučaju vanrednih situacija i eventualnog udesa ne dođe do zagađenja životne i radne sredine.

## Slide 4: Povećanje kapaciteta centralnog zatvorenog skladišnog prostora „A“ opasnog otpada u Jugo-impex-u Niš
1. UVOD
2. KARAKTERISTIKE UPRAVLJANJA ČVRSTIM OTPADOM U JUGO-IMPEX-u
3. ORGANIZACIJA PRIJEMA I SKLADIŠTENJA OPASNOG OTPADA
4. ANALIZA PREDLOŽENIH KONSTRUKTIVNIH REŠENJA PALETNIH SKLADIŠTA
5. INFRASTRUKTURA LOKACIJE
6. ZAKLJUČAK

## Slide 5: Uvod
Da bi se definisale operacije upravljanja otpadom potrebno je ponoviti da je osnovnim konceptom Projekta definisana namena objekta koja podrazumeva aktivnosti na skladištenju čvrstog otpada sa opasnim i neopasnim komponentama.
Proces započinje dolaskom transportnog sredstva na lokaciju, gde se obavlja prvi pregled dokumentacije, vozila, odnosno pristiglod otpada.
Pre početka istovara donosi se odluka o kriterijumu i načinu presortiravanja otpada.

## Slide 6: Cilj!!!
- Usklađivanje nacionalnih standarda sa standardima EU
- Povećanje kapaciteta skladišta opasnog otpada na mestu postojećeg podnog skladišta Jugo-Ipexa Niš.
- Rešenja za mogućnosti novih kapaciteta skladišta bez ikakvih opasnosti po životnu sredinu i bezbednost radnika.

## Slide 7: Karakteristike upravljanja čvrstim otpadom u Jugo-Impexu
- Obezbeđivanje najmanjeg rizika za ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine,
- Kontrola i mere smanjenja zagađenja voda, vazduha i zemljišta;
- Otklanjanje opasnosti po biljni i životinjski svet;
- Otklanjanje opasnosti od nastajanja udesa, eksplozija ili požara;
- Sagledavanje negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti; nivoa buke i neprijatnih mirisa.
- I naravno sve u skladu sa odredbama ZAKONIMA O UPRAVLJANJU OTPADOM REPUBLIKE SRBIJE

## Slide 8: Otpad sa tečnim sadržajem propisno upakovan i uskladišten
Pastozni otpad sa tečnim sadržajem propisno upakovan i uskladišten

## Slide 9: Održivo upravljanje otpadom
Plan operacije treba da sadrži tri osnovna načela EU:
- prevencija nastajanje otpada,
- reciklaža I
- ponovna upotreba i poboljšavanje konačnog zbrinjavanja i nadzora.
U Srbiji ne postoji deponija ili trajno skladište opasnog otpada koje se deklariše kao stalno odlagalište opasnog otpada i koje zadovoljava osnovne kriterijume bezbednog odlaganja.
Veliki broj malih preduzeća koji generišu opasan otpad imaju ozbiljne probleme usled nedostatka regionalne infrastrukture za njegov tretman.

## Slide 10: Operacije upravljanja otpadom
Upravljanje otpadom vrši se na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i merama smanjenja zagađenja voda, vazduha i zemljišta; opasnosti po biljni i životinjski svet; opasnosti od nastajanja udesa, eksplozija ili požara; negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti; nivoa buke i neprijatnih mirisa I naravno sve u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom Republike Srbije.
Glavne metode postupanja sa opasnim otpadom su skladištenje i deponovanje.
Sve se uređuje u skladu sa Pravilnikom o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija (“Sl. Glasnik RS”, br.12/95), koji uređuje način postupanja sa pojedinim otpacima koji imaju svojstvo opasnih materija.

## Slide 11: Načini transporta opasnog otpada prema predmetnoj lokaciji skladišta

## Slide 12: Organizacija prijema i skladištenja opasnog otpada

## Slide 13: Vrste ambalaže u procesu skladištenja opasnog otpada u skladištu
U praksi se mogu primeniti različiti sistemi slaganja paleta. Ipak, zbog uštede na prostoru i smanjenja opterećenja ambalaže kao I povećanja urednosti skladišta najčešće se koristi slaganje paleta u odgovarajuće regale. Regali u kojima se slažu palete mogu biti izrađeni od metala ili drveta. Visina regala određuje se na osnovu informacije o broju planiranih paleta na prostoru skladišta. Takođe, bitna informacija je i maksimalno opterećenje koje može prihvatiti podloga na koju se oslanjaju regali. Uopšteno, ovde nije od presudnog značaja izdržljivost paleta već kvalitet podloge na kojoj se oslanja postolje regala.

## Slide 14: Vrste ambalaže u procesu skladištenja opasnog otpada u skladištu

## Slide 15: ANALIZA PREDLOŽENIH KONSTRUKTIVNIH REŠENJA PALETNIH SKLADIŠTA
- Za pravilnu implementaciju regalnih skladišta neophodno je bilo ispuniti sve zahteve tako da izvedena skladišna konstrukcija ispunjava statičke i bezbedonosne uslove za skladištenje opasnog otpada.
- Dostupna ispitivanja izrašena su u akreditovanoj laboratoriji za građevinske materijale.
-Data je analiza nosivosti paletnih regala.
- Izabrana je najbolja ponuda.

## Slide 16: Dispozicija izgleda skladišta

## Slide 17: Ukupni tokovi čvrstog i kompozitnog opasnog otpada

## Slide 18: Tokovi opasnog otpada u otpremi

## Slide 19: Tokovi opasnog otpada u prijemu

## Slide 20: Infrastruktura lokacije
Operater u svom radu generiše izvesnu, ne tako veliku, količinu otpadnih voda. Kroz GTP i Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu dato je detaljnije objašnjenje načina generisanja i načina postupanja sa otpadnom vodom.
Sistem za prečišćavanje otpadnih voda
Sistem za prečišćavanje gasova iz postrojenja

## Slide 21: Layout (osnova) regalnog skladišta Jugo-Impex Niš

## Slide 22: Rešenja:
Donošenjem ovakvog plana upravljanja otpadom, pored potreba preduzeća, obezbeđuju se i uslovi za postizanje posebnih ciljeva i to:
racionalno korišćenje sirovina, proizvodnja energije i mogućnost upotrebe većih kapaciteta
smanjenje opasnosti od deponovanog otpada za buduće generacije;
implementacija efikasnije administrativne i profesionalne organizacije;
osiguranje stabilnih finansijskih resursa i podsticajnih mehanizama za investiranje I sprovođenje aktivnosti prema principima zagađivač plaća i/ili korisnik plaća;
implementacija informacionog sistema koji pokriva sve tokove, količine i lokacije otpada, postrojenja za tretman, preradu i iskorišćenje materijala i energije iz otpada I postrojenja za odlaganje otpada;
povećanje broja stanovnika obuhvaćenih sistemom sakupljanja komunalnog otpada;
uspostavljanje standarda za tretman otpada;
smanjenje, ponovo korišćenje, reciklaža i regeneracija otpada;
smanjenje opasnosti od otpada, primenom najboljih raspoloživih t;ehnika i supstitucijom hemikalija koji predstavljaju rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi; kao i
održivo upravljanje otpadom.

## Slide 23: Zaključak
Izgradnja postrojenja za tretman opasnog otpada u RS predstavlja jedan od ciljeva koji je jasno formulisan u osnovnim strateškim dokumentima u oblasti životne sredine.
Osnovni zakonodavni i institucionalni preduslovi za rešavanje problema opasnog otpada postoje.
Neizgradnja postrojenja za tretman opasnog otpada mogla bi uticati na (ne)spro- vođenje nacionalnih propisa i ispunjavanje međunarodnih obaveza RS u oblasti upravljanja otpadom, kao i redefinisanje nacionalnih prioriteta u ovoj oblasti.
Predloženo tehničko rešenje odnosi se na uvođenje regalnog skladišta sa 330 paletnih mesta i nosivošću 1000 kg po paletnom mestu.

## Slide 24
HVALA NA PAŽNJI!